INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KUCHNI GAZOWEJ Z PIECEM GAZOWYM
*ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY
1. Kuchnia gazowa powinna być zainstalowana i obsługiwana zgodnie instrukcją obsługi.
2. Kuchnia gazowa powinna być ustawiona w miejscu nie utrudniającym wykonywania innych czynności, lub ograniczającym ruchy i obsługę urządzenia.
3. Przed przystąpieniem do użytkowania kuchni gazowej należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi zawierającej wskazówki i zalecenia dotyczące prawidłowego użytkowania
i obsługi.
4. Należy przygotować zapalniczke kuchenną i przekręcić lekko kurek by 'zapalić świeczkę. Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi
5. Napełnione naczynie należy umieścić na ruszcie ustawiając je nad palnikiem.
6. Przy nagrzewaniu należy korzystać z pełnego płomienia w celu przyspieszenia grzania.
7. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury należy pokrętło kurka ustawić w położeniu oszczędnościowym.
8. Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
9. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
10. Codziennie należy sprawdzić stan techniczny oraz wyposażenie wg instrukcji użytkowania.
11. W celu wygaszenia palnika nawierzchniowego należy pokrętło przekręcić do ustawienia zero.

 Zabrania się gasić płomienia przez dmuchanie.
 Zabrania się samowolnie dokonywać przeróbek kuchni na inny rodzaj gazu
 Zabrania się stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.
 Zabrania się uderzać w pokrętła, palniki lub kurki.
 Zabrania się pozostawiać bez nadzoru kuchnię z zapalonymi palnikami.
 Zabrania się użytkować kuchni w pomieszczeniach bez sprawnego przewietrzenia.
 Zabrania się używać kuchni w warunkach utrudniających obsługę.
 Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 Przestrzegać odpowiedniej higieny osobistej i miejsca pracy oraz okresowego badania lekarskiego.
 Nie reperować bezpieczników ani też nie dokonywać napraw przy instalacji elektrycznej.
 Przy pracy na urządzeniach stosować się ściśle do instrukcji ich użytkowania oraz instrukcji BHP do pracy na tym urządzeniu.
 Po zakończeniu pracy pamiętać o wyłączeniu urządzenia i pozostawieniu miejsca pracy w należytej czystości.